设备一：高端超声造影设备（一）

| 设备名称 | 高端超声造影设备（一） | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。 |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 中文名称; 用途; 规格; 数量; 单位. 1; 高端超声造影设备主机; 用于超声诊断检查和科研教学工作; - 高分辨率宽屏OLED显示器； - 液晶触摸屏操作面板； - 全聚焦相干成像技术； - 清澈血流技术； - 血管增强技术及数字化减影技术，支持分级调节； - 数字化通道数≥11,404,800； - 动态范围≥360dB； - 手势感应探头技术； - 灰阶超宽视野成像扫描技术； - 彩色超宽视野成像扫描技术； - 超声造影功能支持相控阵、单晶体凸阵、单晶体线阵、腔内探头； - 超声剪切波弹性成像技术支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头； - 内置一体化超声工作站。; 1; 套. 2; 超声弹性成像软件包; 用于组织硬度显示与测量; 1; 套. 3; 超声造影软件包; 用于造影成像; 1; 套. 4; 腹部凸阵探头; 用于腹部、产科、妇科、泌尿等超声检查; 腹部凸阵探头频率范围：1-5.7 MHz; 1; 把. 5; 高频线阵探头; 用于外周血管、小器官、肠管、乳腺、神经肌骨、新生儿颅脑/胃肠/小儿腹部/心脏等超声检查; 高频线阵探头频率范围：2.9-9.9MHz; 1; 把. 6; 相控阵心脏探头; 用于心脏、经颅多普勒、腹部等超声检查; 相控阵心脏探头频率范围：1.1- 4.9 MHz; 1; 把. 7; 超高频线阵探头; 用于血管、小器官、肠管、乳腺、神经肌骨、儿科等超声检查; 超高频线阵探头频率范围：4.6 -17.8MHz; 1; 把. |
| 交货时间：合同签订后 3 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修1年； 使用、清洗消毒培训不少于1次； |  |  |  |